## USFA05
USFA05
Glossário | [5 empty] | 1/Rtotal = 1/R1 + 1/R2 + … + 1/Rn (em paralelo)
x = espessura (cm)
R = resistência térmica de contacto [ºC/(W*m^2]
A = área (m^2)
k = condutividade térmica [W/(m*ºC)]
R = x/kA
Req = R1 + R2 + … + Rn (em série)
1/Req = 1/R1 + 1/R2 + … + 1/Rn (em paralelo)
Divisões B,C,D
| Parede interior | Parede exterior | Parede isolador | Porta interior/exterior | Porta isolador
x | 15 | 30 | 16 | 2 | 1
k | 52 | 52 | 0.035 | 52 | 0.029
A | 138 | 20 | 78 | 2 | 1
R | 2.0903e-05 | 0.00028846 | 0.058608 | 0.00019231 | 0.34483
A parede apresenta 3 camadas em série (Exterior, Isolante e Interior), então:
R (parede) | 0.058917 |  | R (interior) + R (isolante) + R (exterior)
A porta apresenta 3 camadas em série (Exterior, Isolante e Interior), então:
R (porta) | 0.34521 |  | R (interior) + R (isolante) + R (exterior)
A parede está em paralelo com a porta, logo:
R (total) | 0.026753 |  | 1/(1/R (parede) + 1/R (porta))
Restante estrutura

## USFA06
USFA06
Q = energia transferida sob a forma de calor
ΔT = diferença de temperatura entre o interior e o exterior
R = condutividade termica
Q = ΔT/ R
Column1 | Zona B
ΔT | -25
R
Q | #DIV/0!
Column1 | Zona C
ΔT | -20
R
Q | #DIV/0!
Column1 | Zona D
ΔT | -20
R
Q | #DIV/0!